Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капельный полив растения виноградника дополнительная площадь |  |  |
| 1 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Модуль расширения PCM-300 или эквивалент | шт | 1 |
|  | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм | шт | 3 |
|  | Магнитный клапан PGV-151-B. или эквивалент | шт | 3 |
| 2 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 10 мм | шт | 3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Регулятор давления Accu-Sync ADJ (д/клапанов PGV и ICV) 1,7-7 бар, HU, шт или эквивалент | шт | 3 |
|  | Фитинг компрессионный для трубопроводов |  |  |
| 3 | Установка: колонок водоразборных | шт | 2 |
| 4 | Короб Стандарт | шт | 2 |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 181 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Угол 63*63 | шт | 2 |
|  | Тройник 63*63*63 | шт | 2 |
|  | Тройник 63*50*63 (розетки) | шт | 4 |
|  | Муфта 63*Н 1 1/2 | шт | 2 |
|  | Угол 50*50 | шт | 18 |
|  | Тройник 50*50*50 | шт | 32 |
|  | Муфта 50*32 | шт | 33 |
|  | Муфта 50*Н1 1/2 | шт | 2 |
|  | Муфта 32*В3/4 | шт | 33 |
|  | Муфта 16*Н3/4 | шт | 33 |
| 6 | Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм | м | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Шланг Multibar или эквивалент с капельницами (33см, 3.8л/ч, 100м) | м | 3000 |
|  | Подвес на 16-20мм | шт | 6000 |
|  | Капельница компенсированная DCG red (8 л/ч) | шт | 1000 |
|  | Футорка Н3/4*В1 1/2 (625) , шт | шт | 4 |
|  | Муфта 50*Н1 (розетка) | шт | 4 |
| 7 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Штуцер 16*16 | шт | 30 |
| 7 | Насосная установка для забора воды ESPA или эквивалент |  |  |
| 8 | Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, ВУ-6.3-85 или эквивалент | компл | 1 |
| 9 | Насос Espa DRAINEX 502 400 50 013681/STD или эквивалент | шт | 1 |
| 10 | Гидроаккумулятор 24 ГПк Джилекс или эквивалент | шт | 1 |
| 11 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Электронный блок защиты Espa PROTEC 3E или эквивалент | шт | 1 |
| 12 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | KIT DR6 отвод 90 градусов на выход или эквивалент | шт | 1 |
|  | Сгон "2 | шт | 1 |
|  | Муфта 75*Н2 | шт | 1 |
|  | Угол 75*75 | шт | 1 |
|  | Муфта 75*75 | шт | 1 |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (Д.75) | км | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 20,16 |
| 14 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реле давления CRS-5, 1/4" нак. гайка, 2,1-3,5 бар | шт | 1 |
|  | Реле давления CRS-5, 1/4" нак. гайка, 2,1-3,5 бар | шт | 1 |
|  | Леерная стойка | шт | 2 |
|  | Крепление груза | шт | 1 |
| 15 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Понтон модуль 3х1м | шт | 2 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Выключатели автоматические, трехполюсные, электромагнитные, на ток до 63 А | шт | 1 |
|  | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А | шт | 1 |
|  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | м | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель АВБШв-0,66 4х16 | м.п | 30 |
| 17 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | канал.км | 0,45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 100 |
|  | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 200 |
|  | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 25 мм | м | 150 |
| 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 150 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВБ 4х1 | м | 153 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 98 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 98 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |
| 21 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 14 |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14 |
|  | Демонтаж оборудования |  |  |
| 23 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 | м | 350 |
| 24 | Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 25 | Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 4 |
| 26 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | м труб | 350 |
| 27 | Демонтаж прибора, устанавливаемого на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 7 |
| 28 | Демонтаж клапана с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм | шт | 2 |
| 29 | Демонтаж : колонок водоразборных | шт | 2 |
| 30 | Демонтаж для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85 | компл | 1 |
| 31 | Демонтаж трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм | м | 30 |
|  | Прочие |  |  |
| 32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 |
| 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 1 |
|  | Устройство площадки под насосную станцию с ангаром 4х1,7 |  |  |
| 34 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойме" | м2 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина 2 мм | м2 | 6 |
| 35 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 5 |
| 36 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 1,392 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1,776984 |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 1,1 |
| 38 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0,027805 |
| 39 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0,332 |
| 40 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,004522 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Части и закладные разного назначения, марка стали С 255, масса до 4 т | т | 0,004522 |
| 41 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | отверстие | 4 |
| 42 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 14 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые | шт | 14 |
|  | Устройство навеса над насосными установками повышенного давления |  |  |
| 43 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | т | 0,23124 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,23124 |
|  | Труба профилированная 60*40*2 | м | 48 |
|  | Труба профилированная 20*40*1,5 | м | 54 |
| 44 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 17 |
| 45 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент | м2 | 16,56 |
| 46 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 21,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 или эквивалент | м2 | 24,94 |
|  | Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x35 мм | шт | 129 |
|  | Анкер химический | шт | 4 |
|  | Дверная фурнитура | компл. | 1 |